Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro”

via Viviani, 2 - Maddaloni CE

Plesso

_____________________________________________

REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO

Anno 2023/24

Responsabile della gestione del registro: __________________

PREMESSA

Il punto 6.1 dell’allegato VI del D.M. 10 marzo 1998, indica che tutte le misure di prevenzione antincendio per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, l’estinzione degli incendi e la rilevazione e l’allarme in caso di incendio, devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

Per agevolare tale compito l’Ufficio per la Sicurezza sul Lavoro ha elaborato un “Registro dei controlli antincendio”, in cui sono elencati i tipi di verifiche e le periodicità da rispettare per garantire la sicurezza nel tempo per i lavoratori. Esso deve essere tenuto costantemente aggiornato e disponibile per eventuali controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

CHI DEVE EFFETTUARE I CONTROLLI

Il responsabile del registro dei controlli è di norma il Datore di lavoro o il Coordinatore Generale per le emergenze di Palazzo; il Datore di lavoro ha l’obbligo della tenuta del registro e dovrà provvedere affinché tutti le verifiche vengano effettuate regolarmente.

Alcune verifiche, meglio precisate dalla normativa come sorveglianze, sono elencate nella Scheda n. 1 e possono essere effettuate da personale interno, senza particolare formazione tecnica, altre verifiche classificate dalla normativa come controlli, come ad esempio, quelli effettuati sugli impianti e/o attrezzature, devono essere effettuati da personale specializzato sia esso interno o esterno.

I controlli da affidare a personale specializzato sono riportati nella Scheda n. 2. A seconda delle competenze necessarie, detti incarichi saranno affidati a personale interno all’Amministrazione o a Ditte esterne.

Nel presente registro verranno annotate tutte le sorveglianze effettuate dal personale interno individuato allo scopo e secondo le scadenze previste; a tal fine sono state predisposte le schede n. 3 e 4, sulle quali dovranno essere riportate, oltre alla data anche la firma dell’incaricato a certificazione dell’avvenuta verifica.

Le anomalie eventualmente riscontrate dovranno essere riportate nell’apposita casella, a fianco della firma.

É previsto un momento informativo/addestrativo rivolto agli incaricati delle sorveglianze.

QUANDO DEVONO ESSERE EFFETTUATI I CONTROLLI

La periodicità di alcune sorveglianze e/o controlli viene definita per legge, per altre/i da norme di buona tecnica.

In caso di lavori e/o presenza di cantieri potranno essere disposte verifiche più frequenti e mirate ai pericoli indotti da detti lavori, anche temporanei.

Per quanto riguarda le sorveglianze da effettuare presso la sede di cui al presente registro ci si dovrà attenere alle periodicità indicate nella Scheda n. 1.

STRUTTURA DEL REGISTRO

Il registro è impostato per un anno di attività di sorveglianze ed è composto da 5 tipologie di scheda:

- Scheda n. 1 – riporta l’elenco dei punti da verificare (sorveglianze, da A1 a A11) e del relativo personale interno incaricato. Dovrà esser indicato sia il nome del titolare della sorveglianza che quello del suo sostituto.

- Scheda n. 2 – riporta l’elenco dei punti da verificare (con dettaglio dei controlli da B1 a B9) e del nome della Struttura che ha la completa gestione per l’affidamento degli incarichi.

- Scheda n. 3 – firma mensile dell’incaricato e la data di effettuazione delle sorveglianze giornaliere effettuate durante l’anno, dal punto A1 al punto A7. Il personale interno incaricato dovrà indicare, nelle apposite caselle, le eventuali anomalie riscontrate.

- Scheda n. 4 – firme degli incaricati e la data di effettuazione delle sorveglianze annuali effettuate durante l’anno, dal punto A8 al punto A11. Il personale interno incaricato, dovrà indicare, nelle apposite caselle, le eventuali anomalie riscontrate.

- Scheda n. 5 – utilizzabile per la trasmissione dei rapporti di non conformità, relativamente alle difformità riscontrate durante le sorveglianze.

N.B.

Al registro dovrà essere allegata copia del verbale delle esercitazioni antincendio.

Si ricorda inoltre che i singoli Datori di lavoro dovranno tenere aggiornati gli elenchi del personale informato e formato in materia di gestione delle emergenze.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE

Per la compilazione del registro si deve procedere nel modo seguente:

1. Si dovrà provvedere ad individuare un numero adeguato di dipendenti a cui affidare le sorveglianze previste.

2. Dopo ogni verifica (sorveglianza) gli addetti, dovranno apporre la data e la firma negli appositi spazi delle schede n. 3 e 4 per certificare “l’avvenuta verifica”.

Alcune verifiche, nello specifico quelle dal punto A1 al punto A7, richiedono una sorveglianza giornaliera; per queste NON viene richiesto di apporre la registrazione (firma e data) di avvenuta verifica  tutti i giorni, ma solo mensilmente.

Le anomalie eventualmente riscontrate dovranno essere riportate nell’apposita casella, delle schede n. 3 e 4.

Nel caso del riscontro di anomalie, difformità, ecc., queste ultime dovranno comunque essere segnalate immediatamente al Coordinatore Generale per le emergenze di Palazzo, l’addetto dovrà inoltre compilare il “Rapporto di non conformità” (scheda n. 5) con l’indicazione del tipo di anomalia riscontrata e segnalare la stessa al coordinatore generale di palazzo.

4. Il responsabile della gestione del registro, che normalmente è il datore di lavoro o il Coordinatore Generale per le emergenze di Palazzo, deve verificare che le sorveglianze vengano effettuate entro le scadenze previste e che il registro sia regolarmente compilato.

5. Il presente registro ha la durata di un anno.

6.	Il Datore di lavoro può attuare gli obblighi relativi alla tenuta del presente Registro dei controlli anche attraverso un modello di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del D.lgs. n.81/2008.

NOTA:

Il Servizio competente alla gestione patrimoniale e logistica degli uffici provinciali ha il mandato di realizzare la completa gestione, i controlli, le verifiche tecniche ed i collaudi, svolti materialmente da ditte o soggetti esterni all’amministrazione pubblica.

Organigramma per le emergenze

Coordinatore Generale

| Nome e Cognome | Telefono |
| --- | --- |

Coordinatori di piano

| Nome e Cognome | Telefono | Piano Edificio |
| --- | --- | --- |

Addetti alla squadra di emergenza

| Nome e Cognome | Telefono | Addetta/o antincendio | Addetta/o Primo soccorso | Addetta/o BLS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SCHEDA N. 1 - Sorveglianze

Elenco degli incarichi di sorveglianza periodica affidato a personale interno per singoli piani o blocco di competenza.

Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. (D.M. 10 marzo 1998, Allegato VI, punto 6.2)

Nella tabella “Incaricati dei controlli” inserire il nome dell’addetto al controllo e del suo eventuale sostituto, incaricati dai vari Datori di Lavoro.

|  | Oggetto della sorveglianza | Sorveglianza Firma |
| --- | --- | --- |
| A1 | Verificare l’agibilità delle vie di fuga (corridoi, scale, percorsi, …) | Giornaliera Mensile |
| A2 | Verificare l’assenza depositi materiale infiammabile, nei luoghi non consentiti, presso quadri elettrici, e ove indicato nel DVR incendi. | Giornaliera Mensile |
| A3 | Verificare la facile accessibilità: delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso del luogo sicuro dei punti di prelievo acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) della valvola di intercettazione del gas | Giornaliera Mensile |
| A4 | Verificare difetti o danneggiamenti rilevabili a vista su: l’impianto di rivelazione incendi (pulsanti di allarme rotti, rilevatori staccati dal soffitto, ecc..) l’impianto di spegnimento automatico sprinkler (qualora esistente) le luci di emergenza | Giornaliera Mensile |
| A5 | Verificare la corretta posizione degli estintori, la pressione al manometro, verificare se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato | Giornaliera Mensile |
| A6 | Porte di emergenza e/o taglia fuoco: controllo della funzionalità delle maniglie antipanico controllo della corretta chiusura dell’anta o se a due ante della corretta sequenza di chiusura delle due ante | Giornaliera Mensile |
| A7 | Controllare la presenza delle manichette/lance, controllare se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato | Giornaliera Mensile |

|  | Oggetto della sorveglianza | Sorveglianza - Firma |
| --- | --- | --- |
| A8 | Verificare lo stato di conservazione dei dispositivi antisdrucciolo sulle scale | Annuale - Annuale |
| A9 | Verificare lo stato dei pavimenti, dei parapetti e dei corrimano | Annuale - Annuale |
| A10 | Verificare l’accessibilità in ogni momento di tutti i locali, in particolare per i locali a rischio: centrale termica, sala macchine ascensore. Le chiavi devono essere facilmente reperibili e ben identificabili. | Annuale - Annuale |
| A11 | Verificare la presenza, lo stato e la visibilità della segnaletica per l’individuazione: dei percorsi di fuga; delle uscite di emergenza; degli estintori a muro; dei pulsanti di allarme; dell’ interruttore generale di sgancio dell’energia elettrica; di ostacoli o sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi della segnaletica di divieto di utilizzo dell’ascensore in caso di incendio (vicino a tutte le porte di accesso agli ascensori) della segnaletica posta sui quadri elettrici: (1) segnale di pericolo di elettrocuzione (2) segnale di divieto di accesso ai quadri elettrici ai non addetti ai lavori (3) segnale di divieto di spegnere incendi con acqua (1) (2) (3) | Annuale - Annuale |

Incaricati delle sorveglianze

| Nome Cognome | Piano edificio |
| --- | --- |

SCHEDA N. 2 - Controlli

Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. (D.M. 10 marzo 1998, Allegato VI, punto 6.2)

I controlli sono effettuati, di norma, a cura del Servizio competente alla gestione patrimoniale e logistica degli uffici provinciali e svolti materialmente, anche, da ditte o soggetti esterni all’amministrazione pubblica.

La documentazione dei controlli è depositata presso il Servizio competente alla gestione patrimoniale e logistica degli uffici provinciali.

N.B. Negli edifici a destinazione mista in cui siano presenti ai vari piani anche locali adibiti a uffici privati, studi professionali o appartamenti di civile abitazione i controlli relativi alle parti comuni (es. Controllo delle manichette su scale) sono di competenza dell’amministratore condominiale.

Elenco dei controlli periodici affidati a personale specializzato.

APPARECCHIATURE ANTINCENDIO

|  | DESCRIZIONE DEL CONTROLLO | CONTROLLO FREQUENZA |
| --- | --- | --- |
| B1 | Controllo degli estintori (tutti i tipi) | Semestrale |
| B2 | Collaudo degli estintori a polvere | Triennale |
| B3 | Collaudo degli estintori a CO2 | Quinquennale |
| B4 | Collaudo degli estintori ad acqua o schiuma | Ogni 24/48 mesi |
| B5 | Controllo delle manichette e degli idranti ed estintori | Semestrale |
| B6 | Controllo e manutenzione dell’impianto di allarme antincendio (sirene, centralina, corretto funzionamento delle elettrocalamite di auto chiusura, ove esistenti) | Semestrale |
| B7 | Controllo e manutenzione dell’impianto rivelazione fumi | Semestrale |
| B8 | Controllo e manutenzione delle serrande taglia fuoco (condotti aspirazione e areazione) | Semestrale |
| B9 | Controllo e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore | Semestrale |

Altri controlli riguardano:

- L’IMPIANTO ELETTRICO

- LA CENTRALE TERMICA

- GLI ASCENSORI

- GLI IMPIANTI DI ACCESSO

# SCHEDA N. 3 - Sorveglianze con firma mensile a cura del personale interno.

L’apposizione della data e della firma da parte dell’incaricato, negli appositi spazi, certifica   l’effettuazione delle sorveglianze giornaliere. In caso si rilevassero anomalie durante l’attività di sorveglianza giornaliera, occorre fare immediatamente rapporto al coordinatore generale, o in sua assenza al proprio dirigente, utilizzando la scheda n. 5.

|  | Controlli da A1-A7 |
| --- | --- |
|  | Data | Nome cognome e Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| GENNAIO |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| FEBBRAIO |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Marzo |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Aprile |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Maggio |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Giugno |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Luglio |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Agosto |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Settembre |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Ottobre |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Novembre |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| dicembre |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| gennaio |  |  |  |
| febbraio |  |  |  |
| marzo |  |  |  |
| aprile |  |  |  |
| maggio |  |  |  |
| giugno |  |  |  |
| luglio |  |  |  |
| agosto |  |  |  |

|  | Controlli da A1-A7 |
| --- | --- |
|  | Data | Nome cognome e Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| GENNAIO |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| FEBBRAIO |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Marzo |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Aprile |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Maggio |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Giugno |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Luglio |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Agosto |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Settembre |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Ottobre |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| Novembre |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| dicembre |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| gennaio |  |  |  |
| febbraio |  |  |  |
| marzo |  |  |  |
| aprile |  |  |  |
| maggio |  |  |  |
| giugno |  |  |  |
| luglio |  |  |  |
| agosto |  |  |  |

SCHEDA N. 4   -  Sorveglianze annuali  per piano, a cura del personale interno.

L’apposizione della data e della firma, negli appositi spazi, da parte dell’incaricato, certifica l’effettuazione della sorveglianza annuale.

Nel caso che vengano rilevate anomalie durante l’attività di sorveglianza annuale, occorre fare immediatamente rapporto al coordinatore generale, o in sua assenza al proprio dirigente, utilizzando la scheda n. 5.

|  | Controlli da A8-A11 |
| --- | --- |
|  |  | Data | Nome cognome e Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A8 | Verificare lo stato di conservazione dei dispositivi antisdrucciolo sulle scale |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| A9 | Verificare lo stato dei pavimenti, dei parapetti e dei corrimano |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| A10 | Verificare l’accessibilità in ogni momento di tutti i locali, in particolare per i locali a rischio: centrale termica, sala macchine ascensore. Le chiavi devono essere facilmente reperibili e ben identificabili. |  | …………………………………… …………………………………… |  |
| A11 | Verificare la presenza, lo stato e la visibilità della segnaletica per l’individuazione: dei percorsi di fuga; delle uscite di emergenza; degli estintori a muro; dei pulsanti di allarme; dell’ interruttore generale di sgancio dell’energia elettrica; di ostacoli o sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi della segnaletica di divieto di utilizzo dell’ascensore in caso di incendio (vicino a tutte le porte di accesso agli ascensori) della segnaletica posta sui quadri elettrici: (1) segnale di pericolo di elettrocuzione (2) segnale di divieto di accesso ai quadri elettrici ai non addetti ai lavori (3) segnale di divieto di spegnere incendi con acqua (1) (2) (3 |  | …………………………………… …………………………………… |  |

SCHEDA N. 5   -   Rapporto di non conformità

Rif. al punto _______ della scheda n. ____ del Registro dei controlli antincendio

Data: ___/___/______

__________________________		   _____________________________

f.to l’Addetto ai controlli                                     f.to il Coordinatore generale  (se presente)

o Il Dirigente

inoltrato alla struttura competente _____________________

in data: ___/___/______

# Footnotes

Trattasi di controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo, (v. all.to VI del D.M.. 10.3.1998).

Trattasi dell’insieme delle operazioni tese a verificare la completa e corretta condizione di funzionalità delle attrezzature e degli impianti (v. all.to VI del D.M.. 10.3.1998).

le ante delle porte devono chiudersi in giusta sequenza a garanzia di una corretta chiusura.

# Text boxes

Plesso _______________   Via _____________  n.  __

Luogo ove presente la non conformità ___________________________

Descrizione del problema:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________